## 封面
检索号：BA2502S-D0201-11
|  | 三峡水利疆电入渝故障停供联切负荷项目工程 | 施工图 | 设计 阶段
电气二次线缆清册
重庆九智项目管理有限公司
二 ○二 五年 一月

## 签字
检索号：BA2502S-D0201-11
| 三峡水利疆电入渝故障停供联切负荷项目工程 |  | 施工图 | 设计 阶段
电气二次线缆清册
批准：
审核：
校核：
编写：

## 平原
序号 | 电缆编号 | 电缆型号 | 电缆规格 | 起 点 | 终 点
220kV平原变电站
1 | AW-YX-01 | ZR-KVVP2-22 | 19×1.5 | 稳控执行子站柜A | 公用测控柜 | 50
2 | AW-GL-01 | ZR-KVVP2-22 | 4×1.5 | 稳控执行子站柜A | 220kV线路故障录波柜 | 50
3 | AW-ZL-01 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 稳控执行子站柜A | I段直流馈线柜 | 30
4 | AW-ZL-02 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 稳控执行子站柜A | II段直流馈线柜 | 30
5 | AW-GPS-01 | RVVP | 4×0.5 | 稳控执行子站柜A | 同步时钟柜 | 50
6 | AW-YX-02 | ZR-KVVP2-22 | 19×1.5 | 稳控执行子站柜B | 公用测控柜 | 50
7 | AW-GL-02 | ZR-KVVP2-22 | 4×1.5 | 稳控执行子站柜B | 220kV线路故障录波柜 | 50
8 | AW-ZL-03 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 稳控执行子站柜B | II段直流馈线柜 | 30
9 | AW-ZL-04 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 稳控执行子站柜B | II段直流馈线柜 | 30
10 | AW-GPS-02 | RVVP | 4×0.5 | 稳控执行子站柜B | 同步时钟柜 | 50
11 | AW-ZL-05 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 安控通信接口柜 | I段通信电源柜 | 30
12 | AW-ZL-06 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 安控通信接口柜 | II段通信电源柜 | 30

## 大朗
序号 | 电缆编号 | 电缆型号 | 电缆规格 | 起 点 | 终 点
110kV大朗变电站
1 | F2Y-150 | ZR-KVVP2-22 | 4×2.5 | 稳控切负荷柜 | 110kV 1#矿热炉保护测控柜 | 25
2 | F2Y-151 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 稳控切负荷柜 | 故障录波柜1 | 15
3 | F2Y-152 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 稳控切负荷柜 | 110kV 1#矿热炉保护测控柜 | 25
4 | F3Y-150 | ZR-KVVP2-22 | 4×2.5 | 稳控切负荷柜 | 110kV 2#矿热炉保护测控柜 | 25
5 | F3Y-151 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 稳控切负荷柜 | 故障录波柜1 | 15
6 | F3Y-152 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 稳控切负荷柜 | 110kV 2#矿热炉保护测控柜 | 25
7 | F4Y-150 | ZR-KVVP2-22 | 4×2.5 | 稳控切负荷柜 | 110kV 3#矿热炉保护测控柜 | 25
8 | F4Y-151 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 稳控切负荷柜 | 故障录波柜1 | 20
9 | F4Y-152 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 稳控切负荷柜 | 110kV 3#矿热炉保护测控柜 | 25
10 | F5Y-150 | ZR-KVVP2-22 | 4×2.5 | 稳控切负荷柜 | 110kV 4#矿热炉保护测控柜 | 25
11 | F5Y-151 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 稳控切负荷柜 | 故障录波柜1 | 20
12 | F5Y-152 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 稳控切负荷柜 | 110kV 4#矿热炉保护测控柜 | 25
13 | F17Y-150 | ZR-KVVP2-22 | 4×2.5 | 稳控切负荷柜 | 110kV 5#矿热炉保护测控柜 | 25
14 | F17Y-151 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 稳控切负荷柜 | 故障录波柜2 | 20
15 | F17Y-152 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 稳控切负荷柜 | 110kV 5#矿热炉保护测控柜 | 25
16 | F18Y-150 | ZR-KVVP2-22 | 4×2.5 | 稳控切负荷柜 | 110kV 6#矿热炉保护测控柜 | 25
17 | F18Y-151 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 稳控切负荷柜 | 故障录波柜2 | 20
18 | F18Y-152 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 稳控切负荷柜 | 110kV 6#矿热炉保护测控柜 | 25
19 | F19Y-150 | ZR-KVVP2-22 | 4×2.5 | 稳控切负荷柜 | 110kV 7#矿热炉保护测控柜 | 30
20 | F19Y-151 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 稳控切负荷柜 | 故障录波柜2 | 20
21 | F19Y-152 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 稳控切负荷柜 | 110kV 7#矿热炉保护测控柜 | 30
22 | F20Y-150 | ZR-KVVP2-22 | 4×2.5 | 稳控切负荷柜 | 110kV 8#矿热炉保护测控柜 | 30
23 | F20Y-151 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 稳控切负荷柜 | 故障录波柜2 | 20
24 | F20Y-152 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 稳控切负荷柜 | 110kV 8#矿热炉保护测控柜 | 30
25 | AW-YX-01 | ZR-KVVP2-22 | 10×1.5 | 稳控切负荷柜 | 公用测控柜 | 30
26 | AW-GL-01 | ZR-KVVP2-22 | 4×2.5 | 稳控切负荷柜 | 故障录波柜1 | 30
27 | AW-ZL-01 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 稳控切负荷柜 | 1#直流馈线柜 | 20
28 | AW-ZL-02 | ZR-KVVP2-22 | 4×4 | 稳控切负荷柜 | 2#直流馈线柜 | 20
29 | AW-GPS-01 | RVVP | 4×0.5 | 稳控切负荷柜 | 同步时钟柜 | 30